## Sheet1
消防器材
序号 | 项目 | 单位 | 型号
1 | 干粉灭火器 | 瓶 | 3KG
2 | 干粉灭火器 | 瓶 | 4KG
3 | 二氧化碳灭火器 | 瓶 | 3KG
4 | 推车灭火器 | 瓶 | 30KG
5 | 灭火器箱 | 个 | 56*34*20
6 | 过滤式消防自救呼吸器 | 个 | TZL30荧光
7 | 消防水带 | 条 | 25M
8 | 消防软管卷盘 | 盘 | 25M
9 | 消火栓灭火器箱 | 个 | 1800*700*240
10 | 微型消防站柜 | 个 | 160*120*40
11 | 室外消火栓 | 个 | DN65*80CM
12 | 水泵接合器 | 个 | DM150
13 | 水泵接合器 | 个 | DM100
14 | 室内消火栓阀 | 个 | DN65减压稳压
15 | 水流指示器 | 个 | DN150
16 | 水流指示器 | 个 | DN100
17 | 压力开关 | 个 | 1.6MPa
18 | 末端压力表 | 个 | 1.0MPa
19 | 球阀 | 个 | DM20
20 | 延迟器 | 个 | DM20
21 | 水力警铃 | 个 | 1.6MPa进20出25
22 | 湿式报警阀 | 个 | DM200
23 | 喷淋头 | 盘 | 68°下喷
24 | 镀锌钢管 | 条 | DM20
25 | 疏散指示灯 | 盏 | 透明悬挂双面
26 | 疏散指示灯 | 盏 | 金属不锈钢单面
27 | 安全出口灯 | 盏 | 金属不锈钢单面
28 | 应急照明灯 | 盏 | 30分钟
29 | 续电器 | 个 | 24V
30 | 消防广播 | 个 | HY6251吸顶式
31 | 消防主机备有电池 | 组 | 12V24AH
32 | 气体主机备有电池 | 组 | 24V
33 | 防火门把手 | 个 | A01-304常规
34 | 闭门器 | 个 | 不定位（大）
35 | 闭门器 | 个 | 不定位（小）
36 | 顺序器 | 个 | 280*88*28
37 | BVR多股阻燃铜线 | 捆 | BV*1.5
38 | BV单股阻燃铜线 | 捆 | ZR-BV*1.5
39 | BVRS双阻燃绞线 | 捆 | RVS2*1.5
40 | 金属波纹管 | 捆 | DN20
41 | 热镀锌钢管 | 条 | DN25
42 | 烟感底座 | 个 | TX3980
43 | 烟感底座 | 个 | YKS3C
44 | 烟感底座 | 个 | DZ-02-MYFS
45 | 光电感应探测器 | 个 | JTW-ZDM-TX3110A
46 | 点型感烟探测器 | 个 | JY-G-YKS3A
47 | 点型感烟探测器 | 个 | JTY-GD-G3T
48 | 点型感温探测器 | 个 | JTY-GM-TX3100A
49 | 点型感温探测器 | 个 | JW-ZO-YKS2A
50 | 点型感温探测器 | 个 | JTW-ZCD-G3N
51 | 声光报警器 | 个 | TX3301A
52 | 声光报警器 | 个 | JB-YKS4316
53 | 声光报警器 | 个 | GST-HX-240B
54 | 手动报警按钮 | 个 | J-SJP-M-TX3140
55 | 手动报警按钮 | 个 | J-SAP-M(5)C
56 | 手动报警按钮 | 个 | J-SAM-GST9122B
57 | 消火栓按钮 | 个 | TX3152
58 | 消火栓按钮 | 个 | XA-YKS4130B
59 | 消火栓按钮 | 个 | J-SAM-GST9123B
60 | 输入输出模块 | 个 | TX3208A
61 | 输入输出模块 | 个 | JKM-YKS4210C
62 | 输入输出模块 | 个 | GST-LD-8301A
63 | 输入模块 | 个 | TX3200A
64 | 输入模块 | 个 | JSM-YKS4200C
65 | 输入模块 | 个 | GST-LD-8300B
66 | 扬声器监视模块 | 个 | TX3214C
67 | 扬声器监视模块 | 个 | JGM-YKS2400C
68 | 扬声器监视模块 | 个 | GST-LD-8305A
69 | 隔离模块 | 个 | TX3219
70 | 隔离模块 | 个 | JGD-YKS4171
71 | 隔离模块 | 个 | GST-LD-8313B
72 | 消防电话 | 个 | GST-TS-100B
73 | 电话模块 | 个 | TN3300
74 | 电话模块 | 个 | JDM-YKS4250
75 | 电话模块 | 个 | GST-TS-100A
76 | 编码器 | 个 | TX6930
77 | 编码器 | 个 | JQ-YKS4164
78 | 编码器 | 个 | GST-BMQ-2
79 | 阻燃电工胶布 | 条 | NET2-02101
80 | 玻璃胶 | 支 | 793白瓷
单价合计：