## Sheet1
市 场 价 格 调 研 项 目 清 单
项目序号 | 项目名称 | 数量 | 备注
1 | 低速离心机 | 1 | 最大转速：≥5000r/min 最大相对离心力：≥4600（xg）
2 | 病人监护仪系统（1拖12） | 1 | 需求配置较高，质保≥5年
3 | 血液滤过机CRRT | 5 | 如有耗材请一同报价
4 | 血液滤过机CRRT | 1 | 需求配置较高，多泵设计，可进行多种液体治疗组合，可实现较大的血流量及液体流量。
5 | 等离子空气消毒机 | 8 | 对自然菌的消亡率≥93%，对白色葡萄球菌杀灭率达到99.99%，对于悬浮粒子0.5um、5um的净化级别达到空气洁净度7级
6 | 全胸腔脉冲高频排痰系统（排痰仪） | 4 | /
7 | 可视喉镜 | 1 | 无耗材最佳
8 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | /
9 | 治疗车 | 12 | /
| 换药车 | 1 | ABS材料，两层结构
| 仪器车 | 2 | /
10 | 充气升温装置 | 1 | /
11 | 空气波压力循环治疗仪 | 2 | 需注明配置清单
12 | 除颤监护仪 | 1 | ≥3通道监护参数波形显示，开机时间≤3s、充电至200J≤3s。
13 | 床单位消毒机 | 2 | /
14 | 微量泵（双道） | 24 | /
| 输液泵 | 12 | /
15 | 亚低温治疗仪 | 2 | /
16 | 电动翻身床 | 14 | /
17 | 手术显微镜 | 2 | 单一物镜下最小放大倍数≤2x ，最大放大倍数≥19.0x（12.5x目镜），最小工作距离≤200mm, 最大工作距离≥430mm，连续调焦范围≥230mm，HD（1080p）摄像头，使用USB进行存储；HDMI输出，追溯过去的0-30 秒录像。
18 | 医用内窥镜摄像系统（耳鼻喉方向） | 1 | 支持U盘存储1080P录像和拍照，≥2.5倍电子放大，附带显示屏，摄像头达到IPX8防水，医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm
19 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | /
20 | 手术显微镜 | 1 | 用于显微及超显微手术
21 | 肛肠检查治疗仪 | 1 | /
| 结肠灌洗机 | 1 | /
22 | 动态心电血压记录仪 | 10 | /
| 动态血压记录分析系统 | 10 | /
| 心电图运动试验检测仪 | 1 | /
23 | 钬激光治疗机 | 1 | 注册应用范围应包含碎石及组织治疗范畴；激光输出功率需不低于90瓦；支持最大使用频率不低于60HZ；支持软镜手术
24 | 转运呼吸机 | 2 | /
| 核磁呼吸机 | 1 | /
25 | 支气管电子内窥镜 | 1 | 配大尺寸显示器、台车
26 | 体外生命支持系统(ECMO) | 1 | /
27 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 含工作站，内窥镜≥3条
28 | 自动分包打印机 | 2 | 包含软件调试，数据库检查及相关配件的更换调试服务
以上项目除单独备注要求外，质保年限均≥3年。