## Sheet1
物资名称 | 规格 | 单位 | 数量
水环式真空泵 | 2BV5161 15KW | 台 | 1
旋片式真空泵 | XD-300XA 7.5KW | 台 | 2
医用除菌过滤器 | G0501MV 112m³/h | 支 | 2
中央控制电柜 | PLC/7.5 | 套 | 1
压缩空气储气罐 | 1立方 1.0Mpa | 个 | 1
真空储气罐 | 2立方 1.0Mpa | 个 | 1
二氧化碳加热器 | 100m³/h 15Mpa 900w | 个 | 4
二级箱减压阀 | YQY左 | 个 | 3
| YQY右 | 个 | 3
储气罐安全阀 | A28H-16 DN50 0.84Mpa | 个 | 2
液氧罐安全阀 | KDA21F-40P DN25 | 个 | 10
| KDA21F-40P DN15 | 个 | 2
| KDA21F-40P DN10 | 个 | 2
氧气终端 | 德标（老款） | 个 | 20
负压终端 | 德标（老款） | 个 | 25
空气终端 | 德标（老款） | 个 | 8
负压吸引表 | 德标插口 | 个 | 3
| 国标插口 | 个 | 3
电池角磨机 | 东成 双电池 | 把 | 1
电池手电钻 | 东成 双电池 | 把 | 1
氧气瓶推车 | 40升 | 辆 | 2
氧气瓶推车 | 10升 | 辆 | 4
T5 LED灯 | 白色 30CM | 根 | 50
国标接头转德标终端 | 氧气 | 个 | 2
| 空气 | 个 | 2
德标接头转国标终端 | 氧气 | 个 | 2
| 空气 | 个 | 2
不锈钢氧气压力表 | Y100 0-1.6mpa 径向 | 个 | 4
| Y100 0-1.6mpa 轴向 | 个 | 4
不锈钢真空压力表 | Y100 -0.1-0mpa 轴向 | 个 | 2
低真空电磁压差充气阀 | DYC-JQ100 | 个 | 1