- 需求：

| - 产品名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 单价 | - 数量 | - 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 超声图文报告仪(含台车) |  | - 台 | - 34000 | - 2 | - 68000 |

详细清单

| 1 | 计算机 | Inter 系列CPU,内存大于等于4G,固态硬盘大于等于480G,24吋以上液晶显示器 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 高清图像采集卡 | 支持HDMI,DVI-I，VGA高清视屏信号采集，最高分辨率大于等于1920X1080，支持动态图像采集 |
| 3 | 超声图文报告系统软件(单机版+网络版) | 1、与现有系统无缝集成 2、包含与HIS相互接口 3、常规图文报告制作 4、支持常用模板制作报告模式 5、支持规范模板制作报告模式 6、支持即时图像更新 7、支持大尺寸高清图像原尺寸浏览，移动 8、支持图像放大缩小浏览 9、支持不同尺寸图像原比例打印 10、报告智能自动排版 11、支持重点病例管理 12、支持危急病例自动报警 13、支持医院分区域管理 14、支持医师分组管理 15、支持病例追踪管理 16、支持病例质量管理 17、支持登记时间，开始检查时间，开始报告时间，检查结束时间，报告完成时间，报告打印时间等管理 18、支持现编辑图像文字转为新申请报告 19、支持通用自定义条件统计 20、支持报告文字，图像转存为PPT文档格式 |
| 4 | 超声高清图像采集软件(单机版+网络版) | 1、支持HDMI.DVI-I, VGA多种格式图像采集 2、支持动态录像 3、支持图像采集成功音频提示 4、与报告软件分离，支持检查时多患者即时切换 5、支持采集区域定义，采集指定区域内图像 6、支持根据需要采集不同大小形状的图像 7、支持手柄等采集操作 8、支持缩放及原图浏览 |