## Sheet1
关于6号楼屋顶中央空调主机线路改造申请购买电缆材料清单
名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 备注
塑壳断路器 | CDM3-200F/3300 200A | 个 | 2 | 351 | 702
塑壳断路器 | CDM3-160S/3300 63A | 个 | 10 | 139 | 1390
开关箱 | 900*700室内 | 套 | 2 | 550 | 1100 | 明装
95cm2铜线耳 |  | 个 | 16 | 26.4 | 422.4
电流互感器 | LMZJ1-0.5型 0.5级 40 | 个 | 6 | 51.4 | 308.4
三相电表 | （1-6）A | 个 | 2 | 374 | 748
零地排 | TMY-30*3 | 项 | 4 | 58 | 232
YJV-4*95cm2铜芯电缆 | 95cm2铜芯 | 米 | 250 | 356 | 89000
桥架 | 300*100 | 米 | 60 | 75 | 4500
镀锌桥架支持架 |  | 个 | 30 | 15 | 450
辅材 |  | 项 | 1 | 440 | 440 | 开关跨接线及安装配件
99292.8