## Sheet1
彩色多普勒超声诊断仪维保服务市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 60分 | 每偏离1项扣4分，如偏离15项，此项得0分 | 维保服务包含修复目前设备存在的相关故障，采购人将不再另行支付成本
保服务期内人工和配件不受限制，随机配置的探头保用
更换的配件保质期与维保服务出保时间一致
供应商或授权服务机构GE必须具备400客户服务专线电话服务系统，400电话中心每年365天开通，并有专人接听，每天开通服务时间不少于12小时
响应时间要求：接获报修电话后提供突发性问题的解决措施
响应时间须≤1小时
到达现场时间≤24小时
合同期内应根据设备情况提供维修和保养等服务，应保证设备达到符合GE原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求
开机保证：开机保证率承诺为≥95%，计算公式如下：开机保证率=365天*95%，即设备全年停机时间不高于18天
定期保养：投标人须在一年内至少提供四次定期维护保养
定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、更换易损件、机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查以及确保系统能按照GE制造商的产品规格运行的其它维护
故障维修：所有更换的零部件必须为设备厂家GE认证测试合格件
供应商或授权服务机构GE对投标产品服务工程师≥2名，并且具有保修设备原厂GE认证的有效的医疗设备服务资质证（具备可以维修机型列表）
供应商或授权服务机构GE在中国境内的备件库，具备保税仓库，提供备件库房合同复印件
供应商不是制造厂商的，须获得制造商针对本项目出具的有效授权书或相关声明函
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 10分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得2分，本项满分10分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：