## Sheet1
手持式凝血仪市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 32分 | 完全符合非“*”条款得32分；每偏离1项扣4分，如偏离≥8项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | *1、检测仪启动后等待插入试管的时间为50s~60s，长度为10公分长的圆形玻璃试管
2、试管在仪器设备的试管井里旋转一圈的时间为47s±1s
3、试管井内温度应恒温保持在37℃±0.5℃之间
4、试管在仪器设备试管井的检测角为0到90°
5、检测仪液晶显示计时器的计时精度应优于1000s±1s
6、声讯提示：血液凝固时测试管停止转动，声响器发出长鸣声
7、仪器设备后面有内置打印机
*8、仪器设备可以用拼音中文输入患者信息进仪器内部系统里，患者信息包括患者姓名，性别，年龄，体重，床号
*9、仪器含内置储存，查询，打印最近50个病例检测结果
10、可以同时检测2个不同病人的病例(一台双通道仪器相当于两台单通道仪器)
11、用途：用于在术中与术后检测血液凝固时间的设备。指导医生对于肝素量或者抗凝药物量的使用，在术中不出现凝血状态，确保手术的安全进行
*整机质保5年
*配置清单（包括但不限于）： ACT检测仪主机1台 电源线1根 使用说明1本 保修卡1张 合格证1张 装箱配置清单1张 备用保险管2个 备用打印纸1卷
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 6分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分6分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：